**Ngày kiểm:**

**Qui trình**: Cân ……g mẫu + ……ml SPW 🡪 Đồng nhất mẫu 🡪 Pha loãng mẫu 🡪 Cấy trang 1ml dịch mẫu vào 03 đĩa Petri chứa MYP agar 🡪 Ủ 30±10C/ 21±2h hoặc ủ thêm 24h nếu KL không thấy rõ 🡪 Chọn 5 KL nghi ngờ 🡪 Thử dung huyết trên Sheep blood agar **🡪 Kết quả.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Tên chủng chứng dương (+)*** | ***Thông tin chứng dương*** | ***Chủng chứng âm (-)*** | ***Thông tin chứng âm*** |
| ***Bacillus cereus ATCC11778*** |  | ***E.coli ATCC25922*** |  |

| **Mã mẫu (Code)** | **Tên mẫu** | **Ngày pha chế** | | | **ĐVTMT (Đ/K)** | **Đọc kết quả (cfu/đĩa)** | | | | | | **Kết quả (cfu/g)** | **Thiết bị sử dụng** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPW | MYP | Sheep BA | **Khuẩn lạc nghi ngờ** | | | **Thử dung huyết** | | | **Cân** | | **Micropipet** | | | **Tủ ủ** |
| 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | EQ/B013 | EQ/B067 | EQ/B016 | EQ/B017 | EQ/B018 |
| {#Code}{Code} | {name}{/Code} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ghi chú: DPL : dịch pha loãng mẫu*

*ĐVTMT: độ vô trùng môi trường trắng. Môi trường không nhiễm bẩn ghi “Đ”, môi trường nhiễm bẩn ghi “K”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ngày xử lý SPW:  Người xử lý mẫu SPW: | Ngày đọc kết quả MYP:  Người đọc kết quả MYP: | Ngày đọc kết quả dung huyết:  Người đọc kết quả dung huyết: |
| Ngày cấy trang MYP:  Người cấy trang MYP: | Ngày cấy dung huyết:  Người cấy dung huyết: | Ngày thẩm tra:  Người thẩm tra: |