**Ngày kiểm:**

**Qui trình**: Cân …..g mẫu + ……mL SPW 🡪 Đồng nhất mẫu (10-1) 🡪 Pha loãng mẫu 10-2, 10-3 , …🡪 Cấy 10 mL mẫu 10-1 vào 10mL LSB nồng độ kép (E.coli/g) hoặc 1ml mẫu 10-1 vào 9ml LSB đơn (E.coli/0.1g) hoặc 1ml mẫu 10-2 vào 9ml LSB đơn (E.coli/0.01g) 🡪 Ủ 37±10C/24±2h (nếu nồng độ đơn âm tính thì ủ tiếp 24±2h) 🡪 Cấy chuyển từ LSB đơn sinh hơi sang 10 mL EC 🡪 Ủ 44±10C/24-48±4h 🡪 Cấy chuyển từ EC sinh hơi sang ống Tryptone 🡪 Ủ 44±10C/48±2h 🡪 Thử indol 🡪 Kết luận *E.coli* (LSB sinh hơi, EC sinh hơi, indol (+)).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Tên chủng chứng dương*** | ***Thông tin chứng dương*** | ***Chủng chứng âm (-)*** | ***Thông tin chứng âm*** |
| ***E.coli ATCC25922*** |  | ***E.faecalis ATCC29212*** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mã mẫu (code)** | **Tên mẫu** | **Ngày pha chế** | | | | | **ĐVTMT (Đ/K)** | **LSB**  **(SH/KSH)** | **EC**  **(SH/KSH)** | **Tryptone**  **(+/-)** | **KQ (ND/D)** | **Thiết bị sử dụng** | | | | | |
| SPW | LSB | EC | Tryptone | Kovac’s | **Cân** | | **Micropipet** | | | **Tủ ủ** |
| EQ/B013 | EQ/B067 | EQ/B025 | EQ/B017 | EQ/B018 |
| 44140 | VAN.CIS PTO IQF - SEALINDER CONTRACT: 18/LIS-036 LOT: VN374 V 001 SIZE: 51-60 PRODUCTION DATE: 26-08-2018,27-08-2018, 29-08-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44148 | Van/PTO Hấp (sx 13/08/18), A05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44149 | BT/HOSO Tươi (sx 18/08/18), ST12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44162 | FROZEN RAW PTO VANNAMEI SIZE: 26/30 CODE: 14/08/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44163 | FROZEN RAW PTO VANNAMEI SIZE: 31/40 CODE: 14/08/2018 15/08/2018 16/08/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44164 | FROZEN RAW PTO VANNAMEI SIZE: 41/50 CODE: 14/08/2018 15/08/2018 16/08/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44165 | BT/PTO & EZP IQF SIZE: 6/10 & 16/21 CODE: 192/8 192TLST02A1305 192/8 192TLST04A1305 193/8 193TLST01B2209 193/8 193TLST07B2209 193/8 193TLST06B2209 194/8 194TLST05A0905 194/8 194TLST02A0905 194/8 194TLST04A0905 194/8 194TLST06A0905 195/8 195TLST08B2809 195/8 195TLST03B2809 195/8 195TLST07B2809 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Ghi chú****:* ***DPL****: dịch pha loãng mẫu; Điển hình “****ĐH****”; Không điển hình “****KĐH****”; Tỉ lệ sinh hơi “****TLSH****”.*

***ĐVTMT****: độ vô trùng môi trường trắng. Môi trường không nhiễm bẩn ghi “****Đ****”, môi trường nhiễm bẩn ghi “****K****”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ngày xử lý SPW  Người xử lý SPW | Ngày cấy EC  Người cấy EC | Ngày đọc tryptone  Người đọc tryptone |
| Ngày cấy LSB  Người cấy LSB | Ngày đọc EC  Người đọc EC | Ngày thẩm tra  Người thẩm tra |
| Ngày đọc LSB  Người đọc LSB | Ngày cấy tryptone  Người cấy tryptone |